Форма 6

Информация

об основных потребительских характеристиках товаров (услуг),

тарифы на которые подлежат регулированию, и их соответствии

установленным требованиям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед. на км | 0 |
| 2 | Количество случаев временного ограничения холодного водоснабжения по графику: | x | x |
| 2.1.1 | количество случаев ограничения холодного водоснабжения по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед. | 0 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений холодного водоснабжения по графику (менее 24 часов в сутки) | ч | 0 |
| 3 | Доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение: | x |  |
| 3.1 | доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение сроком менее 24 часов в сутки | % | 0 |
| 4 | Общее количество отобранных проб питьевой воды по следующим показателям: | ед. | 575 |
| 4.1 | мутность | ед. | 40 |
| 4.2 | цветность | ед. | 40 |
| 4.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0 |
| 4.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0 |
| 4.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 40 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 40 |
| 5 | Количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде) по следующим показателям: | ед. | 0 |
| 5.1 | мутность | ед. | 0 |
| 5.2 | цветность | ед. | 0 |
| 5.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0 |
| 5.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0 |
| 5.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0 |
| 5.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0 |
| 5.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | % | 0 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | дней | 0 |
| 8 | Результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | x |  |