Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества –

поставка холодной воды из системы холодного водоснабжения ОАО «СЗФ»

в соответствии с требованием СанПиН 2.1.2.1074-01, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.4.2496-09

| Наименование организации | ОАО «Серовский завод ферросплавов» |
| --- | --- |
| ИНН | 6632001031 |
| КПП | 663201001 |
| Местонахождение (адрес) | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Нахабина, 1 |
| Отчетный период | 2015г. |

| Наименование | Сведения за 2015 год |
| --- | --- |
| 1.Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км. | - |
| 2.Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды. | - |
| 3. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: |  |
| - мутность | 24 |
| - цветность | 24 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | Обеззараживание воды производится ультрофиолетовыми установками |
| - общие колиформные бактерии | 24 |
| - термотолерантные колиформные бактерии | 24 |
| 4. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | - |
| - мутность | - |
| - цветность | - |
| - хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| - общие колиформные бактерии | - |
| - термотолерантные колиформные бактерии | - |

Главный энергетик:                                             Семакин А.Е.