Информация  об основных  потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества –

поставка  холодной воды из системы холодного водоснабжения ОАО «СЗФ»

в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 и 2.1.4.2496-09

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
| 1.Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км. | - |
| 2.Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды. | - |
| 3. Общее количество проведенных проб по следующим показателям: |  |
| .- мутность | 22 |
| - цветность | 22 |
| - хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | Обеззараживание воды производится ультрофиолетовыми установками |
| - общие колиформные бактерии | 22 |
| - термотолерантные колиформные бактерии | 22 |
| 4. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | - |
| .- мутность | - |
| - цветность | - |
| - хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| - общие колиформные бактерии | - |
| - термотолерантные колиформные бактерии | - |

Главный энергетик                                                                  О.В.Прохоров